## Raw_Effluent_Data
Parameter | Unit | Method | Textile Effluent | Dye Intermediate | % Difference (Dye vs Textile)
pH |  | Potentiometry | 6 | 7.4 | 2330%
Turbidity (NTU) | NTU | Nephelometric | 554 | 188 | -66.1
Colour (Pt. Co.) | Pt. Co. | Platinum-Cobalt | 3462 | 1090 | -68.5
TS (mg/l) | mg/l | Gravimetric | 3042 | 3396 | 11.6
TSS (mg/l) | mg/l | Gravimetric | 632 | 146 | -76.9
TDS (mg/l) | mg/l | Gravimetric | 2410 | 3250 | 34.9
COD (mg/l) | mg/l | Open Reflux | 4800 | 8800 | 83.3
Chloride (mg/l) | mg/l | Argentometric | 299.91 | 499.85 | 66.7
Amm. N (mg/l) | mg/l | Kjeldahl | 8.44 | 34 | 302.8
Nitrate (mg/l) | mg/l | PDA | 101.8 | 608.8 | 498
Sulphate (mg/l) | mg/l | Turbidimetric | 295 | 608 | 106.1

## Fenton_Textile
Parameter | Ratio (1:10) (in %) | Ratio (1:20) (in %) | Ratio (1:30) (in %) | Best Removal (in %) | Improvement 10 to 30
Colour | 73.02 | 73.58 | 74.11 | 74.11 | 1.09
Turbidity | 70.32 | 71.28 | 83.62 | 83.62 | 13.3
Total Dissolved Solid | 5.35 | 8.29 | 39.31 | 39.31 | 33.96
Total Suspended Solid | 55.76 | 61.32 | 72.49 | 72.49 | 16.73
Total Solids | 5.58 | 8.53 | 39.46 | 39.46 | 33.88
Chloride | 9.21 | 11.05 | 20.74 | 20.74 | 11.53
Sulphate | -1.82 | -2.26 | -2.22 | -2.22 | -0.4
Chemical Oxygen Demand | 9.09 | 26.65 | 31.97 | 31.97 | 22.88
Ammoniacal Nitrogen | 25.17 | 56.2 | 73.09 | 73.09 | 47.92
Nitrate | 12.15 | 31.89 | 49.51 | 49.51 | 37.36
Phosphate | 6.48 | 12.46 | 29.86 | 29.86 | 23.38

## Fenton_DyeIntermediate
Parameter | Ratio (1:10) (in %) | Ratio (1:20) (in %) | Ratio (1:30) (in %) | Best Removal (in %) | Improvement 10 to 30
Colour | 72.05 | 72.37 | 76.18 | 76.18 | 4.13
Turbidity | 98.8 | 98.17 | 98.5 | 98.5 | 4.7
Total Dissolved Solid | 2.51 | 45.27 | 49.43 | 49.43 | 46.92
Total Suspended Solid | 75.41 | 90.81 | 92.6 | 92.6 | 17.19
Total Solids | 3.33 | 45.78 | 49.92 | 49.92 | 46.59
Chloride | 54.89 | 70.29 | 75.15 | 75.15 | 20.26
Sulphate | -0.46 | -1.56 | -2.86 | -2.86 | -2.4
Chemical Oxygen Demand | 89.95 | 91.87 | 97.89 | 97.89 | 7.94
Ammoniacal Nitrogen | 71.71 | 81.4 | 88.06 | 88.06 | 16.35
Nitrate | 24.21 | 34.34 | 41.13 | 41.13 | 16.92
Phosphate | 25.19 | 46.51 | 70 | 70 | 44.81

## PhotoFenton_Textile
Parameter | Ratio (1:10) (in %) | Ratio (1:20) (in %) | Ratio (1:30) (in %) | Best Removal (in %) | Improvement 10 to 30
Colour | 28.88 | 42.76 | 71.25 | 71.25 | 42.37
Turbidity | 32.65 | 56.43 | 74.5 | 74.5 | 41.85
Total Dissolved Solid | 65.87 | 70.2 | 75.39 | 75.39 | 9.52
Total Suspended Solid | 81.97 | 86.67 | 92.72 | 92.72 | 10.75
Total Solids | 66.19 | 70.52 | 75.73 | 75.73 | 9.54
Chloride | 57.82 | 61.47 | 63.45 | 63.45 | 5.63
Sulphate | -0.65 | -1.71 | -3.99 | -3.99 | -3.34
Chemical Oxygen Demand | 22.35 | 46.44 | 72.48 | 72.48 | 50.13
Ammoniacal Nitrogen | 47.67 | 73.37 | 76.01 | 76.01 | 28.34
Nitrate | 28.14 | 39.47 | 67.87 | 67.87 | 39.73
Phosphate | 25.09 | 36.9 | 50.3 | 50.3 | 25.21

## PhotoFenton_DyeIntermediate
Parameter | Ratio (1:10) (in %) | Ratio (1:20) (in %) | Ratio (1:30) (in %) | Best Removal (in %) | Improvement 10 to 30
Colour | 34.85 | 55.14 | 78.88 | 78.88 | 44.03
Turbidity | 19.34 | 44.57 | 74.03 | 74.03 | 54.69
Total Dissolved Solid | 41.17 | 48.43 | 52.99 | 52.99 | 11.82
Total Suspended Solid | 55.65 | 73.42 | 94.37 | 94.37 | 38.72
Total Solids | 42.01 | 49.87 | 55.34 | 55.34 | 13.33
Chloride | 46.42 | 66.32 | 80.52 | 80.52 | 34.1
Sulphate | -4.44 | -4.17 | -3.36 | -3.36 | 1.08
Chemical Oxygen Demand | 88.02 | 92.81 | 96.61 | 96.61 | 8.59
Ammoniacal Nitrogen | 28.7 | 63.59 | 88.39 | 88.39 | 59.69
Nitrate | 34.9 | 43.56 | 69.81 | 69.81 | 34.91
Phosphate | 26.1 | 47.29 | 72.51 | 72.51 | 46.41